| 序号 | 指标名称 | 监测点及检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 抚远市自来水厂 |
| 1 | 总大肠菌群 | 0 |
| 2 | 菌落总数 | 57 |
| 3 | 砷 | -1 |
| 4 | 镉 | -1 |
| 5 | 铬(六价) | -1 |
| 6 | 铅 | -1 |
| 7 | 汞 | -1 |
| 8 | 氰化物 | -1 |
| 9 | 氟化物 | 0.328 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | 3.574 |
| 11 | 亚氯酸盐 | 0.008 |
| 12 | 色度(铂钴色度单位) | -1 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | -1 |
| 14 | 臭和味 | 0 |
| 15 | 肉眼可见物 | 0 |
| 16 | pH | 7 |
| 17 | 铝 | -1 |
| 18 | 铁 | -1 |
| 19 | 锰 | -1 |
| 20 | 铜 | -1 |
| 21 | 锌 | -1 |
| 22 | 氯化物 | 3.375 |
| 23 | 硫酸盐 | 4.382 |
| 24 | 溶解性总固体 | 253 |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计) | 210 |
| 26 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 0.4863 |
| 27 | 氨(以N计) | 0.025 |
| 28 | 二氧化氯 | 0.11 |
| 29 | 总α放射性 | 0 |
| 30 | 总β放射性 | 57 |

抚远市2023年第三季度饮用水卫生监测公示

抚远市政水厂出厂水第三季度监测结果公示：

市卫生健康局第三季度对市政供水水厂的出厂水开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

抚远市政水厂末梢水第三季度监测结果公示

市卫生健康局于第三季度对市政供水5个水龙头监测点开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

| 序号 | 指标名称 | 监测点及检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广兴商店 | 爱尔眼镜 | 新兴快捷宾馆 | 香云商店 | 温馨旅店 |
| 1 | 总大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菌落总数 | 54 | 42 | 47 | 39 | 51 |
| 3 | 砷 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 镉 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | 铬(六价) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 6 | 铅 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 汞 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 8 | 氰化物 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 9 | 氟化物 | 0.293 | 0.322 | 0.269 | 0.224 | 0.228 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | 3.842 | 2.974 | 3.626 | 3.348 | 2.439 |
| 11 | 亚氯酸盐 | 0.007 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.009 |
| 12 | 色度(铂钴色度单位) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 14 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 肉眼可见物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | pH | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| 17 | 铝 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 18 | 铁 | 0.033 | -1 | 0.058 | 0.027 | -1 |
| 19 | 锰 | 0.009 | -1 | -1 | 0.007 | -1 |
| 20 | 铜 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 21 | 锌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 22 | 氯化物 | 3.347 | 2.671 | 2.487 | 3.522 | 3.742 |
| 23 | 硫酸盐 | 3.742 | 2.554 | 3.577 | 3.613 | 3.883 |
| 24 | 溶解性总固体 | 281 | 267 | 263 | 266 | 277 |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计) | 240 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| 26 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 0.6841 | 0.7522 | 0.5844 | 0.4993 | 0.6375 |
| 27 | 氨(以N计) | 0.027 | 0.021 | 0.035 | 0.042 | 0.048 |
| 28 | 二氧化氯 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |